## Slide 1: Управление информационной инфраструктурой
(Часть 1)

## Slide 2: Тема 1. Лекция 1. Введение. Основы теории управления СТС.
Основные термины и определения. Понятие сложной технической системы (СТС). Модели СТС.
Целеполагание и целевое управление. Виды управления.
Общая структурная схема управления СТС. Закон (функция) управления.
Функционал качества управления. Задача синтеза оптимального управления СТС.

## Slide 3: Понятие сложной системы
«Система есть совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и внешней средой» .
Людвиг фон Берталанфи
(Учёный - основатель общей теории систем и системного анализа)

## Slide 4: Понятие сложной системы -2
Любая система ∑ состоит из множества элементов ei є E и связей между ними rj є R. Очевидно, что сложность системы зависит не только от числа входящих в ее состав элементов, но и в большей степени от сложности системных связей и алгоритмов поведения. Поэтому большая система, т.е. система, имеющая в своем составе достаточно большое и даже очень большое количество элементов, может являться абсолютно простой по своей сути вследствие примитивности имеющихся связей между элементами.

## Slide 5: Понятие сложной системы -3
Таким образом, сложная система представляется как высокоорганизованная сущность со сложной структурой связей и сложными законами поведения .
Одним из основных качеств (свойств, признаков, закономерностей), выделяющих систему среди прочих объектов, является целостность или функциональная эмерджентность. Данная закономерность подразумевает наличие в системе ряда новых интеграционных свойств, которыми не обладает порознь ни один из входящих в ее состав элементов.

## Slide 6: Понятие сложной системы - 4
Любая система имеет структуру, законы (алгоритмы) поведения, а также функциональные и параметрические характеристики.
Структура системы отражает инвариантные от времени фиксированные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, её устройство (строение).
Изменение во времени структуры связей системы (усложнение или распад), а также её законов поведения и функциональных возможностей рассматривается как системная эволюция (развитие или деградация).

## Slide 7: Классификация систем
В зависимости от происхождения, физической природы и закономерностей существования исследуемого объекта различают системы:
природные;
технические;
биологические;
социальные;
организационные;
другие.

## Slide 8: Классификация систем -2
В зависимости от связей с внешней средой:
открытые;
замкнутые.
В зависимости от структуры внутренних связей:
одноуровневые;
многоуровневые;
иерархические.
В зависимости от природы внутренних процессов:
детерминированные;
стохастические;
комбинированные.
От закономерностей протекания процессов в системе:
дискретные;
непрерывные;
дискретно-непрерывные.

## Slide 9: Что такое системный подход?
Системный подход – это применение методов и технологических средств системного анализа в целях структуризации знаний об изучаемых объектах, процессах и явлениях, а также научно-обоснованного принятия решений в процессе исследования сложных систем различной физической природы и назначения.

## Slide 10: Целеполагание и целевое управление
Целеполагание – установление (постановка, формулировка, постулирование) конечных целей создания и функционирования СТС (т.е. управляемого объекта - УО) и критериев их достижения.
Целевое управление (ЦУ) – процесс, обеспечивающий необходимое при использовании по целевому назначению протекание технологических процессов преобразования энергии, вещества и информации, а также поддержание заданных уровней работоспособности, надёжности, живучести и безаварийности функционирования УО.
ЦУ осуществляется путём сбора и оперативной обработки информации о состоянии УО, о состоянии внешней среды, а также путём выработки решений о необходимости воздействия на УО на основе анализа внешних условий и исполнении этих решений.

## Slide 11: Основные виды управления
Стабилизация;
Программное управление;
Следящее управление;
Управление по заранее не известному закону (ситуационно-целевое управление).

## Slide 12: Архитектура предприятия и инфраструктура ИКС
ИКС –инфокоммуникационная система
Темы 1-2

## Slide 13: Эволюция архитектур ИКС (АСОИ)
Архитектура «мэйнфрейм – терминалы»;
Архитектура FS («файл-сервер»);
Архитектура «клиент – сервер»:
RDA – модель (Remote Data Access);
DBS – модель (Data Base Server);
AS – модель (Application Server);
многозвенная Интранет-архитектура;
Экстранет-архитектура.
АСОИ – автоматизированная система обработки информации

## Slide 14: Базовые звенья архитектуры «клиент-сервер»
Пользовательский интерфейс;
Обработка данных (приложения);
Управление данными (менеджмент).
Сервер – это «менеджер» тех или иных ИТ-ресурсов в системе

## Slide 15: Базовые звенья корпоративной архитектуры «интранет»
Удаленные «тонкие» клиенты;
Корпоративный(е) WEB-сервер(ы);
Сервер(ы) приложений;
Сервер(ы) промежуточного слоя;
Сервер(ы) управления данными (СУБД+БД-сервер).

## Slide 16: Основные требования к архитектуре распределённых корпоративных ИКС
Открытость;
Прозрачность;
Масштабируемость.

## Slide 17: Общая характеристика ИКС корпоративного масштаба (КИС)
это сложная система, состоящая из множества подсистем, имеющих многочисленные разветвленные связи различного типа и направленности;
это система гетерогенная с точки зрения имеющихся в ее составе информационных, вычислительных, телекоммуникационных, программных и прочих ИТ-ресурсов;
это многоуровневая иерархическая система, встроенная в систему организационного управления предприятием или корпорацией;
это система территориально распределенная, отдельные узлы которой с соответствующими ИТ-активами могут располагаться в сотнях и даже тысячах километров друг от друга;
это система открытая, находящаяся в динамике постоянного развития, подвергающаяся постоянному активному воздействию внешних факторов, прежде всего, со стороны быстро изменяющейся бизнес-среды;
это система многоцелевая, предназначенная для достижения большого количества целей, далеко не всегда взаимоувязанных, а иногда даже прямо противоречащих друг другу.

## Slide 18: Основные особенности ИКС (КИС)
обеспечение полного цикла управления в масштабах корпорации: нормирование, планирование, учет, анализ, оперативное регулирование с поддержкой динамичной обратной связи в условиях информационной и функциональной интеграции;
территориальная распределенность и значительные масштабы самой системы и объекта автоматизации;
неоднородность составляющих структурных компонентов технического и программного обеспечения системы;
единое информационное пространство для выработки управленческих решений, объединяющее управление ресурсами, финансами, кадрами, снабжением/сбытом и процессы управления производством;
функционирование в неоднородной операционной среде на нескольких вычислительных платформах;
реализация управления в реальном масштабе времени;
высокая надежность, безопасность, открытость и масштабируемость информационных компонентов.

## Slide 19: Архитектура предприятия. Взаимосвязь с инфраструктурой ИКС.
Лекции 3-5.

## Slide 20: Понятие «Архитектуры предприятия»
«Архитектура предприятия – это структурированное описание делопроизводства и бизнес-процессов предприятия, приложений и методов автоматизации, поддерживающих бизнес-процессы, а также информация, технологии и инфраструктура, необходимые для их выполнения. Архитектура позволяет выработать целостный план работ и скоординированных проектов, необходимых для претворения в жизнь задач развития ИТ-инфраструктуры предприятия»
(www.tecnical-translation.com)

## Slide 21: Понятие «Архитектуры предприятия»
Согласно ISO 15704 «Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies. 2000»:
Архитектура. Описание (модель) основного взаиморасположения и взаимосвязей частей системы (будь то физический или концептуальный объект / сущность).
Рассматриваются два типа архитектур:
а) Архитектура cистемы (1) - ответственна за конструирование конкретной системы (например, компьютерной системы управления) как части интегрированной системы управления предприятием в целом.
б) Архитектура предприятия (2) - ответственна за развертывание и выполнение проекта интеграции предприятия или иной программы развития предприятия.

## Slide 22
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
КОРПОРАТИВНЫХ IT-СИСТЕМ (ИКС)
БИЗНЕС
-МОДЕЛЬ
АРХИТЕКТУРА
ПРИЛОЖЕНИЙ
АРХИТЕКТУРА
ДАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

## Slide 23: Модель архитектуры предприятия (модель Хендерсона)
Основная
бизнес-платформа
ИТ-архитектура:
Стандарты и интерфейсы;
Приложения;
Данные и сеть;
Управление и обработка;
Знания, умения
и организация.
Основная
ИТ-платформа
Бизнес-архитектура:
Товары и услуги;
Организация;
Управление и обработка;
Распределение ресурсов;
Корпоративная культура
и ценности.

## Slide 24: Модель архитектуры предприятия GEAF
GEAF – Gartner Enterprise
Architecture Framework

## Slide 25: Пример описания корпоративной архитектуры
Функции
Приложения (программы)
Бизнес- архитектура
Миссия
и стратегия
Системная
архитектура
Базы и банки данных
ИКТ-инфраструктура
Данные
Бизнес-процессы
Перечень бизнес-целей
Перечень
информации
Организация делопроизвод-
ства
Карта-схема расположения бизнес-центров
Логистическая инфраструктура
Сеть

## Slide 26: Аспекты ЧТО, КАК, ГДЕ, КТО, КОГДА и ЗАЧЕМ на различных уровнях абстракции
Схема Захмана – стандарт де факто при описании архитектуры деятельности предприятия (включая корпорации) и архитектуры информационных технологий данного предприятия;
Позволяет собирать в упорядоченном виде модели, которые отвечают на 6 стандартных вопросов по архитектуре предприятия, включая ИТ-аспекты, используя различные уровни абстракции;
Инструмент проверки того, что при описании деятельности предприятий, организаций, бизнес-процессов и административных регламентов, как объектов информационных систем не забыты никакие существенные элементы (аспекты).

## Slide 27
КОРПОРАТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА (СХЕМА ЗАХМАНА)

## Slide 28: Пример заполнения модели Захмана для описания корпоративной архитектуры

## Slide 29: Описание технологической проекции ИКС с помощью модели Захмана

## Slide 30: Описание функциональной проекции ИКС с помощью модели Захмана

## Slide 31: Взаимосвязь архитектурного проекта, корпоративной- и ИТ-архитектуры

## Slide 32: Модель Захмана в применении к государству

## Slide 33: Уровни архитектуры

## Slide 34: Архитектура предприятия и SOA

## Slide 35: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ ИКС

## Slide 36: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКС
Формулировка миссии и целей создания МРК. Построение гипотез и прогнозирование развития бизнеса и ИТ-платформ.
Формирование целевой бизнес-модели МРК. Системно-целевое проектирование
ИКС и её подсистем.
Реинжиниринг бизнес-процессов МРК. Структурно-функциональная реконструкция ИКС и её подсистем (ИТ-платформы).
Развитие ИТ-архитектуры и настройка (тьюнинг) параметров информационно-вычислительной среды ИКС.
Анализ функционирования МРК и ИКС. Принятие решений по реинжинирингу БП
и реконструкции/модернизации ИКС.
* МРК – межрегиональная компания (корпоративное объединение)

## Slide 37
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ IT-СИСТЕМ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ
( СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ )
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ
БИЗНЕС - МОДЕЛИ
( СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ )
(ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА)
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
( АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ И ПРИЛОЖЕНИЙ )
ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

## Slide 38: Технологический цикл создания ИКС

## Slide 39
Product
Lifecycle
Management
Infrastructure
Lifecycle
Management
Strategy
Commit
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИКС
УПРАВЛЕНИЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И ВЫДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ
СОЗДАНИЕ И ОТЛАДКА
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РЕАЛИЗАЦИЯ
ВНЕДРЕНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Slide 40
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ ИКС

## Slide 41: Инфраструктура ИКС и инструментальные средства системного управления
Тема 3

## Slide 42: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к ИКС
Соответствие установленным стратегическим целям и функциональным задачам бизнеса;
Системное единство (комплексность);
Открытость (развитие);
Гибкость и масштабируемость;
«Прозрачность» доступа к ИКТ-ресурсам ИКС;
Переносимость данных, пользователей и приложений в рамках ИКС;
Интероперабельность использования гетерогенных информационно-вычислительных сред;
Высокая степень надежности и живучести;
Эффективность и рациональность использования ИКТ-ресурсов;
Обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.

## Slide 43: Комплекс стандартов проектирования ИКС
стандарты в области архитектуры прикладных систем;
стандарты в области проектирования ИТ-систем;
стандарты моделирования бизнес-процессов;
стандарты на моделирование и описание структуры данных и информационных потоков;
стандарты в области пользовательского интерфейса и представления данных (организация функций ввода-вывода информации);
стандарты в области прикладного программного обеспечения и ПО промежуточного слоя (middleware);
стандарты в области сетей и телекоммуникаций;
стандарты в области управления ИКТ-инфраструктурой;
стандарты в области информационной безопасности.

## Slide 44: Принципы создания ИКС
Принцип системности (комплексности).
  Должны быть установлены такие связи между структурными элементами системы, которые обеспечивают целостность КИС и ее взаимодействие с другими системами.
Принцип развития (открытости, преемственности).
  КИС должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава системы без нарушения ее функционирования.
Принцип совместимости.
  Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым ИКС может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами.
Принцип стандартизации (унификации).
  При создании КИС должны быть рационально применены типовые унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, комплексы, компоненты.
Принцип эффективности (рациональности или достаточности).
  Достижение рационального соотношения между затратами на создание КИС и целевыми эффектами.

## Slide 45: Виды обеспечений ИКС
Техническое обеспечение – совокупность всех технических средств, используемых при функционировании ИКС корпоративного масштаба.
Информационное обеспечение - совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объему, размещению и формам существования информации, применяемой в ИКС при ее функционировании (включая информационную базу).
Программное обеспечение – совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности ИКС.
Математическое обеспечение - совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых в ИКС.
Лингвистическое обеспечение – совокупность средств и правил для формализации ЕЯ, используемых при обращении пользователей и эксплуатационного персонала при функционировании ИКС.
Организационное обеспечение – совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала ИКС в условиях функционирования, проверки, и обеспечения работоспособности ИКС.
Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функционировании ИКС и юридический статус результатов ее функционирования.
Методическое обеспечение – совокупность документов, описывающих технологию функционирования ИКС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании ИКС.

## Slide 46: Управляемое развитие ИКС
Лекция 6.

## Slide 47: Факторы управляемого развития корпоративных ИКС
Изменение внешней бизнес-среды;
Изменение нормативно-правовой базы;
Быстрый прогресс собственно ИТ.

## Slide 48: Критерии развития ИКС
Критерии «физического» развития;
Критерии «интеллектуального» развития.

## Slide 49: Критерии «физического» развития ИКС
Масштаб ИКС (городская, региональная, межрегиональная);
Число локальных сетей, входящих в состав сетевой инфраструктуры;
Общее количество автоматизированных рабочих мест;
Общая длина межсетевых каналов связи;
Число Центров обработки данных (ЦОД) в составе ИКС;
Суммарная производительность ЦОД;.
Число Центров хранения данных (ЦХД), включая резервные;
Суммарная емкость полей памяти ЦХД;
Средняя пропускная способность (производительность) локальных сетей в составе сетевой инфраструктуры ИКС;
Средняя пропускная способность (производительность) корпоративных каналов межсетевого взаимодействия в ИКС;
Число шлюзов (точек доступа) к внешним сетям, включая Интернет;
Суммарная пропускная способность каналов доступа к внешним сетям;
Наличие современных средств обеспечения информационной безопасности, их количественные и качественные характеристики.

## Slide 50: Критерии «интеллектуального» развития ИКС
Количество ИТ-услуг (сервисов), предоставляемых в рамках ИКС (как общесистемных, так и прикладных);
Уровень качества предоставляемых ИТ-услуг QoS (Quality of Service) в соответствии с соглашениями по SLA (Service Level Agreement);
Общий объем накопленных информационных ресурсов;
Объем мультимедийных информационных ресурсов;
Средняя интенсивность внутреннего трафика;
Средняя интенсивность внешнего трафика;.
Уровень интеллектуальности платформы общесистемного управления ИКС;
Уровень развития функциональных операционных возможностей информационно-вычислительной среды (ИВС);
Уровень интеллектуальности интерфейсов с пользователями;
Уровень обеспечения информационной безопасности в ИКС;
Степень интероперабельности и масштабируемости ИВС;
Обеспечиваемый в рамках ИКС уровень надежности и живучести ИТ-инфраструктуры.

## Slide 51: ИТ-инфраструктура ИКС
Сетевая инфраструктура ИКС (LAN, WAN, GAN);
Центры обработки данных (серверы, кластеры и «фермы» серверов, мид- и мэйнфреймы);
Базы, банки и хранилища данных, сети хранения данных;
Общесистемное и прикладное ПО;
Инструментальные средства мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой ИКС;
Средства обеспечения информационной безопасности.

## Slide 52: ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ИКС
Управление развертыванием технического и программного видов обеспечений ИКС;
Системное администрирование пользователей и всех видов ИТ-ресурсов;
Поддержка доступности ИТ-ресурсов в течение жизненного цикла ИКС.

## Slide 53: Функции системного управления распределенной ИТ-инфраструктурой
Автоматическое управление сведениями о составе и полномочиях пользователей и администраторов обслуживания системы (статусы, пароли и т.д.);
Управление выполнением критически важных распределенных бизнес-приложений;
Конфигурирование и мониторинг всех имеющихся в составе инфраструктуры ИТ-ресурсов;
Оптимизация нагрузки Центров обработки данных;
Обслуживание и поддержка систем хранения данных;
Управление потоками данных, оптимизация трафика и производительности сетевой инфраструктуры;
Управление корпоративными Интернет-сервисами, выполнением web-приложений;
Обеспечение информационной безопасности.

## Slide 54: Требования к интегрированной системе управления ИТ-инфраструктурой ИКС
Обеспечивать представление ИТ-инфраструктуры ИКС как с позиций системного и сетевого управления, так и с точки зрения реализации бизнес-целей и бизнес-функций;
Обладать интуитивно понятным и хорошо согласованным пользовательским интерфейсом;
Иметь возможность работы со всеми имеющимися в ИКС гетерогенными платформами, информационно-вычислительными средами и дисциплинами управления;
Поддерживать как физически (территориально), так и логически распределенную сетевую ИТ-инфраструктуру;
Обеспечивать иерархическую организацию управления сетевой инфраструктурой.

## Slide 55: Инструментальные средства системного управления ИТ-инфраструктурой ИКС
CA-Unicenter TNG (Computer Associates);
Tivoli Enterprise Net View (IBM);
HP Open View (Hewlett-Packard);
BMC SoftWare (BMC);
Net Spectrum (Cabletron).

## Slide 56: Основные задачи интегрированной системы управления ИТ-инфраструктурой
Традиционные задачи сетевого управления;
Управление распределенными приложениями в гетерогенных информационно-вычислительных сетях и операционных средах;
Мониторинг текущего состояния всех имеющихся в составе ИКС ИТ-ресурсов и видов обеспечений;
Поддержка процессов принятия решений по модернизации (up-grade) технических и программных средств ИКС;
Управление процессами модернизации, включая оптимизацию и настройку инфраструктуры ИКС;
Моделирование и анализ работы (трафика) сетевой инфраструктуры ИКС, выявление «узких» мест.

## Slide 57: Традиционные задачи сетевого администрирования (управления)
УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ;
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (эффективностью использования ИТ-ресурсов);
УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ (отказами, сбоями, ошибками, прочими неисправностями);
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ;
УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ РЕСУРСАМИ.

## Slide 58: УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ
Регистрация устройств в составе сети после их инсталляции, определение их местоположения, установление сетевых адресов и идентификаторов;
Развертывание общесистемного и прикладного программного обеспечения;
Установление конфигурации элементов сети;
Установление параметров сетевой ОС;
Определение требований и описание применения для используемых сетевых протоколов взаимодействия;
Сбор, учет и обработка данных о состоянии ИТ-ресурсов;
Построение топологической карты физических соединений сети.

## Slide 59: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Сбор и анализ данных о функционировании корпоративной сети;
Анализ сетевого трафика ИКС;
Планирование и оценка эффективности использования сетевых ИТ-ресурсов;
Анализ функционирования сетевых протоколов;
Выявление и устранение «узких» мест в сети;
Планирование развития сети.

## Slide 60: УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ
Обнаружение сбоев, неисправностей, конфликтов и чрезмерного числа повторных передач данных;
Сбор и анализ данных об ошибках и сбоях, их регистрация, идентификация, изоляция и устранение;
Диагностическое тестирование, предупреждение и профилактика ошибок путем анализа работы сети;
Выявление и устранение «узких» мест в сети, связанных с сетевыми устройствами и кабельной системой;
Мониторинг удаленных сегментов сети и межсетевых связей .

## Slide 61: УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Управление аутентификацией, доступом, статусом и полномочиями пользователей;
Контроль и управление межсетевым взаимодействием;
Обеспечение конфиденциальности, целостности и непротиворечивости данных;
Обнаружение несанкционированных вторжений извне и защита сетевой инфраструктуры;
Протоколирование и аудит;
Обнаружение и устранение вредоносных программ, вирусов и т.д.

## Slide 62: Управление сетевыми ресурсами
Регистрация, мониторинг и учет использования сетевых устройств и ресурсов;
Регистрация лицензий и учет использования программных средств;
Тарификация, биллинг, ведение счетов и установление лимитов на использование тех или иных сетевых ресурсов;
Управление приоритетами пользователей и приложений по использованию ресурсов сети.

## Slide 63
СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИКС

## Slide 64: Требования к сетевой инфраструктуре ИКС
Высокая производительность (пропускная способность);
Надежность и безопасность;
Развитие и масштабируемость;
«Прозрачность» использования ИТ-ресурсов;
Поддержка различных видов трафика;
Управляемость и эффективность;
Совместимость (интероперабельность) используемых гетерогенных информационно-вычислительных сред и отдельных сетевых компонентов.

## Slide 65
Корпоративная сеть - взаимосвязанная совокупность сетей связи , служб передачи данных и других телеслужб, предназначенная для предоставления единого сетевого защищенного информационного пространства кругу пользователей, ограниченному рамками корпорации.
Основные особенности корпоративных сетей:
Использование того же инструментария, что и при работе с сетью передачи данных общего пользования;
Доступ к информации предоставляется только ограниченной группе клиентов во внутренней сети организации. Внутренняя сеть представляет собой локальную сеть, отделенную от глобальных сетей межсетевыми экранами (МЭ);
Наличие централизованной системы управления (эффективностью функционирования, безопасностью, живучестью) корпоративной сетью.

## Slide 66: Функциональные элементы корпоративной сети

## Slide 67: Классификация компонентов корпоративной сети по иерархии управления

## Slide 68: Пример организации локальной сети (LAN)

## Slide 69: ПРИМЕР MAN - СЕТИ «КАМПУСА» (ПО «Оргсинтез»)

## Slide 70: Корпоративное развитие модели «клиент-сервер»

## Slide 71: Пример реализации корпоративной сети
FDDI
Fast Ethernet
Fast Ethernet

## Slide 72: Функциональные серверы корпоративной сети

## Slide 73: Технология Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet предлагает дальнейшее увеличение полосы пропускания на основе самой распространенной на сегодняшний день сетевой технологии Ethernet. Ожидается появление на рынке устройств, поддерживающих также 10 GIGABIT ETHERNET.
В связи с этим технология GIGABIT ETHERNET часто используется для построения опорной части сети. Такое решение является наиболее экономичным, поскольку позволяет отказаться от специального каналообразующего оборудования и использовать в качестве опорных устройств корпоративной сети центральные маршрутизирующие коммутаторы, используемые в ЛВС узлов.
Это позволяет достичь приемлемой степени отказоустойчивости и обеспечить пропускную способность оптических каналов связи на уровне 2 Гбит/с (с учетом полного дуплекса).
Восстановление сети в случае отказов отдельных устройств будет осуществляться за счет соответствующих алгоритмов и протоколов маршрутизирующих коммутаторов.

## Slide 74: Корпоративная сеть на основе Gigabit Ethernet (MAN, WAN)

## Slide 75: Технология SDH
Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - это стандарт транспорта трафика. Стандарт определяет уровни скорости прохождения сигнала синхронного транспортного модуля (Synchronous Transport Module, STM).
Стандарт также определяет физический уровень, необходимый для совместимости оборудования от различных производителей.
Основная скорость передачи — 155,250 Мбит/с (STM-1). Более высокие скорости определяются как кратные STM-1: STM-4 — 622 Мбит/с, STM-16 — 2488,32 Мбит/с, STM-64 — 9953,28 Мбит/с.
Технология предполагает использование метода временного мультиплексирования (TDM) и кросс-коммутации тайм-слотов. При этом оконечное оборудование SDH оперирует потоками E1 (2,048 Мбит/с), к которым подключается клиентское оборудование. Основными устройствами сети являются SDH-мультиплексоры.
При построении сетей SDH обычно используется топология сети типа «кольцо» с двумя контурами. По одному из контуров передается синхронизирующая и сигнальная информация, по другому — основной трафик. Имеются специальные механизмы резервирования сети на случай выхода из строя одного из контуров.

## Slide 76: Технология SDH
Централизованное управление сетью обеспечивает полный мониторинг состояния каналов и узлов (мультиплексоров). Использование кольцевых топологий создает возможность автоматического переключения каналов при любых аварийных ситуациях на резервный путь. Оборудование SDH предусматривает возможность резервирования линии и основных аппаратных блоков, при аварии автоматически переключая трафик на резервное направление. Данное свойство значительно повышает «живучесть» сети и позволяет проводить различного типа технологические работы без перерыва трафика.
Управление конфигурацией сети, отслеживание и регистрация аварийных ситуаций осуществляются программными средствами с единой консоли управления. В функции центральной управляющей системы входят также средства поддержки тестирования каналов и контроля за качеством работы основных блоков мультиплексоров.
Сеть на базе SDH может служить в качестве транспортной сети для большинства существующих технологий высокоскоростной передачи информации по оптическим сетям (в том числе ATM).

## Slide 77: Корпоративная сеть на основе SDH/DPT

## Slide 78: Основные преимущества технологии SDH
простая технология мультиплексирования/ демультиплексирования;
доступ к низкоскоростным сигналам без мультиплексирования/ демультиплексирования всего канала, что позволяет достаточно просто осуществлять подключение клиентского оборудования и производить кросс-коммутацию потоков;
наличие механизмов резервирования на случай отказов каналов связи или оборудования;
возможность создания «прозрачных» каналов связи, необходимых для решения определенных задач, например, для передачи голосового трафика или передачи телеметрии;
возможность наращивания решения;
совместимость оборудования от различных производителей;
относительно низкие цены оборудования;
быстрота настройки и конфигурирования устройств.

## Slide 79: Недостатки технологии SDH
использование одного из каналов полностью под служебный трафик;
неэффективное использование пропускной способности каналов связи. Сюда относятся как необходимость резервирования полосы на случай отказов, так и особенности технологии TDM, не способной динамически выделять полосу пропускания под различные приложения, а также отсутствие механизмов приоритезации трафика;
необходимость использовать дополнительное оборудование (зачастую от других производителей), чтобы обеспечить передачу различных типов трафика (данные, голос) по опорной сети.

## Slide 80: Технология DPT
Данная технология в первую очередь ориентирована на провайдеров услуг по передаче IP-трафика, имеющих действующую сеть SDH и думающих о более эффективном использовании каналов. Сегодня многие провайдеры услуг передачи данных уже перешли с технологии SDH на технологию DPT.
Технология DPT (высокоскоростная технология динамической передачи IP-пакетов) изначально предназначена для решения задач построения нового поколения сетей масштаба города, оптимизированных под передачу пакетов. DPT вобрала в себя основные достоинства современных сетей передачи данных, построенных на базе технологий SDH и Gigabit Ethernet. Одновременно с этим данная технология позволяет создавать новое поколение волоконно-оптических IP-сетей, где вследствие снижения протокольной избыточности IP-пакеты передаются наиболее эффективно.
Данная технология ориентирована на провайдеров услуг по передаче данных и позволяет отказаться от промежуточных уровней при передаче IP-трафика по сетям SDH. Основная идея состоит в создании нового стандарта 2-го уровня модели OSI, позволяющего напрямую инкапсулировать пакеты IP в кадры формата SDH. При этом внедрение новой технологии облегчается из-за того, что она позволяет использовать оптическую кабельную инфраструктуру, аналогичную SDH.

## Slide 81: Технология DPT (окончание)
Как правило, сети, построенные на базе технологии DPT, имеют кольцевую топологию, хотя технология допускает и использование подключения типа «точка-точка». Узлы в кольце объединяются высокоскоростными волоконно-оптическими каналами связи на скоростях 155/622/2400 Мбит/с.
Специализированный протокол IPS (Intelligent Protection Switching) обеспечивает отказоустойчивую работу сети при выходе из строя одного из узлов в кольце или при обрыве магистральной линии связи. Технология DPT обеспечивает такой уровень защиты от сбоя в сети, который аналогичен традиционным системам SDH. При этом не происходит перестройка таблиц маршрутизации в пограничных маршрутизаторах опорной сети.
Технология DPT позволяет использовать всю пропускную способность опорной сети (в отличие от технологии SDH, реализующей резервирование пропускной способности в сети на случай сбоя). Кроме того, специальные механизмы, реализованные в данной технологии, обеспечивают необходимый уровень приоритезации и статистического мультиплексирования пакетов.

## Slide 82: Основные преимущества технологии DPT
более полное (по сравнению с TDM–технологиями) использование полосы пропускания — за счет применения пакетной технологии;
выделение меньшей части полосы пропускания под резервирование по сравнению с SDH;
возможность построения высокоскоростой сети передачи пакетов (IP-сеть) без наложения дополнительных промежуточных протоколов 2-го уровня модели OSI, что также повышает эффективность использования каналов и позволяет отказаться от дополнительного оборудования, обеспечивающего интеграцию данных и голоса;
возможность напрямую организовать сервис VoIP;
использование технологии MPLS позволяет осуществлять высокоскоростную доставку пакетов с требуемым QoS и высокой степенью защиты информации;
наличие протокола SRP (Spatial Reuse Protocol) позволяет вести одновременный обмен данными между любыми узлами в сети, то есть имеется возможность загрузки различных участков одновременно;
только трафик, предназначенный для конкретного узла, обрабатывается центральным процессором узлового маршрутизатора, что снижает загрузку маршрутизатора;
возможность приоритезации трафика (по две очереди в буферной памяти на интерфейсных модулях) и возможность задавать соответствие с очередями в буферной памяти маршрутизатора;
резервирование каналов связи и оборудования (включая блоки питания, управляющие модули).

## Slide 83: Недостатки технологии DPT
невозможность организации «прозрачных» каналов;
менее развитые возможности приоритезации трафика по сравнению с ATM;
несовместимость с оборудованием других производителей.

## Slide 84: Технология ATM
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - это относительно молодая технология, которая, в отличие от традиционных сетевых технологий, ориентирована на соединение. Перед тем, как передать информацию между пользователями, здесь организуется виртуальный канал, который действует до момента окончания передачи.
Для каждой взаимодействующей пары пользователей организуется выделенная полоса пропускания с заранее заданными характеристиками (ширина полосы пропускания, максимальные задержки при передаче и т.д.). При этом весь разнородный трафик «компонуется» в 48-байтовые ячейки, к которым добавляются 5-байтовые заголовки.
В настоящий момент поддерживаются скорости передачи в опорной сети 155 Мбит/с и 622 Мбит/с, но существует и оборудование, рассчитанное на передачу 2,4 Гбит/с.

## Slide 85: Технология ATM (окончание)
На сегодня АТМ является единственной технологией, позволяющей полноценно передавать интегральный трафик (голос, видео, данные), одновременно удовлетворяя разноплановым требованиям к условиям передачи и жестким условиям в плане загрузки канала связи. Так, например, при передаче голоса или видео в реальном режиме времени актуальным становится обеспечение гарантированной полосы пропускания и минимальных временных задержек и потерь ячеек при передаче.
Основными устройствами сети АТМ являются АТМ-коммутаторы, отвечающие за установление соединения между пользователями и за предоставление им при этом QoS .

## Slide 86: Корпоративная сеть на основе ATM

## Slide 87: Основные преимущества технологии АТМ
динамическое управление полосой пропускания каналов связи;
предоставление QoS для различных типов трафика;
возможности резервирования каналов связи и оборудования;
возможность интегрирования самых различных типов трафика, включая голос, данные, видео;
возможность экономии полосы пропускания за счет специальных технологий обработки голосового трафика;
возможность эмуляции «прозрачных» каналов связи;
используя технологию MPLS (Tag Switching), сервис-провайдер, имеющий опорную сеть АТМ, может динамически коммутировать трафик IP по опорной сети АТМ в реальном масштабе времени. При этом появляется возможность предоставлять необходимое QoS, соотнося уровни приоритезации IP и АТМ.

## Slide 88: Недостатки технологии АТМ
сложность технологии;
относительно высокие цены оборудования;
недостаточная совместимость оборудования от различных производителей;
в специфических задачах (например, при частой передаче небольших объемов трафика) применение технологии АТМ может привести к неоправданно большим задержкам при установлении соединений и к довольно высокому проценту служебной информации, загружающей канал связи.

## Slide 89
Коммутатор Gigabit Ethernet ЦИ КМ РТ
Коммутатор Allied Telesyn AT-9812TG
Gigabit-коммутатор КГУ на АТС-36
Маршрутизатор Cisco-3640 (АН РТ)
Маршрутизатор Cisco 3661
Выделенные линии
(до 2 Мбит/сек)
100/1000 Base T
Маршрутизирующий коммутатор Cisco Catalyst 3550-12T
Междугородний канал Казань-Москва
(22 Мбит/сек)
Motorola Vanguard 6455
Узел коммутации корпоративной АТМ-сети КазНЦ РАН
Научные структуры АН РТ
Роутеры Cisco 1601
Корпоративная сеть научно-образовательных учреждений г.Казани

## Slide 90: Архитектура корпоративных Центров обработки данных (ЦОД) в составе ИКС

## Slide 91: Требования к архитектуре ЦОД
Высокая производительность;
Надежность и отказоустойчивость;
Эффективность использования имеющихся вычислительных ресурсов;
Масштабируемость и интероперабельность при выполнении «тяжелых» корпоративных приложений;
Высокая степень готовности (availability);
Адекватный уровень информационной безопасности и живучести (survivability);
Ремонтопригодность (repairability), восстанав-ливаемость (maintainability) и простота в обслуживании (serviceability).

## Slide 92: ЦОД на базе мэйнфрейма IBM

## Slide 93: Типовой «ландшафт» ЦОД

## Slide 94: Архитектуры с массовым параллелизмом (MPP-архитектуры)
Особенность MPP-архитектур ЦОД состоит в том, что память физически разделена между вычислительными блоками.
Система строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный блок оперативной памяти, коммуникационные процессоры или сетевые адаптеры, иногда — жесткие диски и/или другие устройства ввода/вывода. Доступ к банку оперативной памяти из данного модуля имеют только процессоры из этого же модуля. Модули соединяются специальными высокоскоростными коммуникационными каналами (шинами).
Пользователь может определить логический номер процессора, к которому он подключен, и организовать обмен сообщениями с другими процессорами.
Используются два варианта работы операционной системы на машинах MPP-архитектуры. В одном полноценная операционная система работает только на управляющей машине (front-end), на каждом отдельном модуле функционирует сильно урезанный вариант ОС, обеспечивающий работу только расположенной в нем ветви параллельного приложения.
Во втором варианте на каждом модуле работает полноценная UNIX-подобная ОС, устанавливаемая отдельно.

## Slide 95: Общая схема MPP-архитектуры

## Slide 96: Характеристики суперкомпьютера «Ломоносов» (МГУ) - 2009г.
Архитектура – с массовым параллелизмом;
Построен на 8892 процессорах типа Intel Xeon X5570 (35778 ядер или 4446 узлов);
Производительность – пиковая 420 Тфлопс, реальная – 350 Тфлопс;
Объем памяти ОЗУ – 55576 Гбайт;
Дисковая память – 166,4 Тбайт;
Система долговременного хранения – 350 Тбайт.

## Slide 97: Преимущества и недостатки MPP-архитектур
Преимущества архитектуры
Главным преимуществом MPP-систем с разделяемой памятью является хорошая масштабируемость: в отличие от SMP-систем, в MPP-машинах с разделяемой памятью каждый процессор имеет доступ только к своей локальной памяти, в связи с чем не возникает необходимости в потактовой синхронизации процессоров. Практически все рекорды по производительности на сегодня устанавливаются на машинах именно такой архитектуры, состоящих из нескольких тысяч процессоров (ASCI Red, ASCI Blue Pacific и др.).
Недостатки архитектуры
отсутствие общей памяти заметно снижает скорость межпроцессорного обмена, поскольку нет общей среды для хранения данных, предназначенных для обмена между процессорами. Требуется специальная техника программирования для реализации обмена сообщениями между процессорами;
каждый процессор может использовать только ограниченный объем локального банка памяти;
вследствие указанных архитектурных недостатков требуются значительные усилия для того, чтобы максимально использовать системные ресурсы. Именно этим определяется высокая цена программного обеспечения для массово-параллельных систем с раздельной памятью.

## Slide 98: Стандартная архитектура SMP-сервера
Мультипроцессорная линейка
1
2
3
4
Контроллер
ОЗУ
Процессорная шина
Общее поле оперативной памяти
Мост
PCI
Мост
PCI
Устройства PCI
RAID-контроллер
Ultra-SCSI
Общее поле
дисковой памяти

## Slide 99: Преимущества и недостатки SMP-архитектур
Основные преимущества SMP-систем:
простота и универсальность для программирования. Архитектура SMP не накладывает ограничений на модель программирования, используемую при создании приложения, обычно используется модель параллельных ветвей, когда все процессоры работают независимо друг от друга. Однако можно реализовать и модели, использующие межпроцессорный обмен;
Использование общей памяти увеличивает скорость такого обмена, пользователь также имеет доступ сразу ко всему объему памяти. Для SMP-систем существуют довольно эффективные средства автоматического распараллеливания;
простота эксплуатации. Как правило, SMP-системы используют систему кондиционирования, основанную на воздушном охлаждении, что облегчает их техническое обслуживание;
относительно невысокая цена.
Недостатки:
все системы с общей памятью плохо масштабируются.
* SMP – Symmetric Multi-Processing

## Slide 100: Причины недостатков SMP-архитектур и пути их устранения
Причиной плохой масштабируемости является то, что системная шина способна обрабатывать только одну транзакцию, вследствие чего возникают проблемы разрешения конфликтов при одновременном обращении нескольких процессоров к одним и тем же областям общей физической памяти. Вычислительные элементы начинают друг другу мешать. Когда произойдет такой конфликт - зависит от скорости связи и от количества вычислительных элементов. В настоящее время конфликты могут происходить при наличии 8-24 процессоров.
Кроме того, системная шина имеет ограниченную (хотя и достаточно высокую) пропускную способность и ограниченное число слотов. Все это очевидно препятствует увеличению производительности при увеличении числа процессоров и числа подключаемых пользователей. В реальных системах можно задействовать не более 32 процессоров.
Для построения масштабируемых систем на базе SMP используются кластерные или NUMA-архитектуры. При работе с SMP-системами также используют так называемую парадигму программирования с разделяемой памятью (shared memory paradigm) .

## Slide 101: Условия кластеризации и требования к кластерам
Базовые условия кластеризации:
Наличие высокопроизводительных серверов, объединяемых в кластер;
Наличие соответствующих аппаратных средств для кластеризации;
Наличие протоколов, описывающих правила и соглашения по распределению программ и данных по всем узлам кластера;
Наличие программных приложений и сетевой ОС, распределенных по узлам кластера.
Требования к кластерам:
Высокая живучесть системы в целом;
Высокая степень масштабируемости;
Высокая эффективность использования ресурсов;
Высокая производительность за счет оперативного динамического перераспределения (балансировки) нагрузки и соответствующих вычислительных ресурсов.

## Slide 102: Определение и преимущества кластеризации
Один из первых архитекторов кластерной технологии Дж. Пфистер (G. Pfister) определил кластер как "параллельную или распределенную систему, состоящую из набора взаимосвязанных компьютеров, используемую как один унифицированный вычислительный ресурс".
Служба кластеров обеспечивает в технологии кластеризации три принципиальных преимущества:  Улучшенная доступность - благодаря тому, что в кластере серверов службы и приложения могут работать во время отказа аппаратного или программного компонента либо в процессе планового обслуживания;
Улучшенная масштабируемость - благодаря поддержке серверов, в которые можно добавить несколько процессоров и дополнительную память;
Улучшенная управляемость - благодаря предоставленной администраторам возможности управлять устройствами и ресурсами в пределах целого кластера как ресурсами одного компьютера.

## Slide 103: Архитектура серверного кластера с «горячим» резервированием («зеркалированием»)
Общее дисковое
пространство
(RAID)
Системные шины
ввода-вывода
Мультипроцесорные
структуры

## Slide 104: Горизонтально масштабируемый кластер с разделением ресурсов

## Slide 105: Архитектура кластера с разделяемой памятью

## Slide 106: Высокоскоростной отказоустойчивый кластер

## Slide 107: Архитектура кластера IBM (поддержка DB2)

## Slide 108: Новые требования к серверным платформам (2003г.)
Повышение плотности расположения платформ для масштабирования производительности в ограниченном физическом пространстве;
Способность серверов независимо масштабировать ресурсы ввода/вывода и вычислительные мощности;
Организация стоек серверов, которыми можно управлять как одним автономным блоком;
Объединение серверов в блоки, которые могут совместно использовать ресурсы ввода/вывода;
Свойство "plug-and-play" соединений ввода/вывода.

## Slide 109: Переход к «облегченным архитектурам» на основе серверных «лезвий»

## Slide 110: Архитектура ЦОД на основе серверных «лезвий»

## Slide 111: Преимущества архитектуры ЦОД на основе серверных «лезвий»
Простота горизонтального масштабирования;
Сокращение эксплуатационных затрат;
Максимальная эффективность и рациональность энергопотребления;
Обеспечение непрерывности доступа к критически важным данным и приложениям;
Значительное сокращение рабочих объемов;
Гибкие возможности наращивания мощностей;
Максимальная производительность в ограниченном пространстве;
Долгосрочная защита инвестиций;
Резкое сокращение затрат на управление и поддержку инфраструктуры.

## Slide 112: Общий вид платы серверного «лезвия»

## Slide 113: Серверное «лезвие» на девяти ядерном процессоре Cell (в сборке)

## Slide 114: Серверное «лезвие» IBM HS-21 в сборке

## Slide 115: Внешний вид серверного «лезвия» HP

## Slide 116: Внешний вид шасси IBM Blade Center

## Slide 117
Особенности вертикально и горизонтально масштабируемых архитектур в ИКС
Параметр | Вертикальные системы | Горизонтальные системы
Память | Большая совместно используемая | Небольшая выделенная
Потоки | Много взаимозависимых потоков | Много независимых потоков
Межсоединения | Сильносвязанные внутренние | Слабосвязанные внешние
RAS | Мощные RAS одиночной системы | Мощные RAS с использованием репликации
Центральные процессоры | Много стандартных | Много стандартных
ОС | Одна копия ОС на множество центральных процессоров | Несколько копий ОС (по одной копии на 1-4 процессора)
Компоновка | В одном шкафу | Размещение большого числа серверов в стойке
Плотность размещения | Высокая плотность размещения процессоров на единицу площади пола | Высокая плотность размещения процессоров на единицу площади пола
Оборудование | Стандартное и специально разработанное | Стандартное
Масштабирование | В пределах корпуса одного сервера | В масштабе нескольких серверов
Расширение | Путем установки в сервер дополнительных компонентов | Путем добавления новых узлов
Архитектура | 64-разрядная | 32- и 64-разрядная

## Slide 118: Подсистемы «front-end» и «back-end» в составе корпоративных ЦОД ИКС
Front-end
MiddleWare
Back-end
Web-серверы

## Slide 119: Сферы применения вертикально и горизонтально масштабируемых архитектур
Вертикальные системы | Горизонтальные системы («лезвия»)
Большие базы данных Базы данных on-line транзакций Хранилища данных Углубленное извлечение данных Серверы приложений Приложения HPTC (не разбиваемые на разделы) | Web-серверы Брандмауэры Прокси-серверы Работа с потоковым мультимедиа-трафиком Каталоги Обработка XML Приложения JSP Шифрование SSL Виртуальные частные сети (VPN) Серверы приложений Приложения HPTC (разбиваемые на разделы)
*HPTC – высокопроизводительные технические приложения (инженерные расчеты, моделирование, САПР и т.д.)

## Slide 120: Показатели масштабируемости

## Slide 121: Характеристики суперкомпьютера «Ломоносов» на 2012г.
Технические характеристики суперкомпьютера «Ломоносов» | 
Число вычислительных узлов x86 | 5104
Число вычислительных узлов GPU | 1065
Число вычислительных узлов PowerXCell | 30
Число процессоров x86 | 12 346
Число процессорных ядер x86 | 52 168
Число процессорных ядер GPU | 954 240
Основной тип вычислительных узлов | TB2-XN
Основные типы процессоров | Xeon X5570/X5670 Nvidia X2070
Оперативная память | 92 Тбайт
Системная сеть | QDR InfiniBand
Сервисная сеть | 10-Gigabit Ethernet
Управляющая сеть | Gigabit Ethernet
Специальная сеть | Сеть барьерной синхронизации и глобальных прерываний
Система хранения данных | Параллельная файловая система Lustre, файловая система NFS, система резервного копирования и архивирования данных
ОС | Clustrx T-Platforms Edition
Энергопотребление вычислителя | 2,6 МВт

## Slide 122: Архитектура суперкомпьютера «Ломоносов»

## Slide 123: Вычислительные возможности суперкомпьютера «Ломоносов»
Основу вычислительного комплекса «Ломоносова» составляет платформа T-Blade 2 от компании «Т-Платформы», представляющая собой шасси 7U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, которая содержит: 16 вычислительных модулей, подключаемых в «горячем» режиме; два интегрированных коммутатора QDR InfiniBand; интегрированный управляющий модуль; блок воздушного охлаждения и блоки питания.
В суперкомпьютере используются восемь видов вычислительных узлов и процессоры с различной архитектурой, что позволяет получить необходимую производительность для широкого спектра приложений. Кроме классических многоядерных узлов архитектуры x86 на базе четырехъядерных и шестиядерных процессоров Intel Xeon X5570 Nehalem и X5670 Westmere, в системе имеются гибридные узлы TB2-TL на процессорах Intel Xeon и Nvidia Tesla, а также узлы на процессорах PowerXCell 8i.

## Slide 124: Типы вычислительных узлов суперкомпьютера «Ломоносов»
Таблица 2. Типы узлов |  |  |  | 
Процессоры узла | Число процессорных ядер на узел | Объем памяти узла (Гбайт) | Локальные диски | Число узлов
2 x Xeon 5570/2,93 ГГц | 8 | 12 | нет | 4160
2 x Xeon 5570/2,93 ГГц | 8 | 24 | есть | 260
2 x Xeon 5670/2,93 ГГц | 12 | 24 | нет | 640
2 x Xeon 5670/2,93 ГГц | 12 | 48 | есть | 40
2 x PowerXCell 8i/3,2 ГГц | 18 | 16 | нет | 30
2 x Xeon E5630/2,53 ГГц, 2 x Tesla X2070 | 8+896 CUDA-ядер | 12 | нет | 777
2 x Xeon E5630/2,53 ГГц, 2 x Tesla X2070 | 8+896 CUDA-ядер | 24 | нет | 288
Xeon X7560/2,26 ГГц | 128 | 2000 | нет | 1

## Slide 125: Коммуникационная инфраструктура суперкомпьютера «Ломоносов»
Все вычислительные узлы и систему хранения данных «Ломоносова» связывает коммуникационная сеть QDR InfiniBand с пропускной способностью до 40 Гбит/с. В качестве дополнительных сетей используются 10-Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet, а также выделенные сети поддержки коллективных коммуникаций.
Системная сеть обеспечивает коммуникации между процессами параллельных приложений на вычислительных узлах при использовании протокола MPI, а также доступ служебных серверов и всех вычислительных узлов к параллельной файловой системе. Такая сеть, построенная на базе технологии QDR InfiniBand, обеспечивает полную бисекционную пропускную способность.
Управляющая сеть обеспечивает коммуникации между всеми узлами вычислителя и служебными серверами по протоколам ssh, IPMI и iKVM. Она построена на базе технологий 10-Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet.
Сервисная сеть предоставляет инфраструктуру для управления вычислительными узлами, служебными серверами, коммутаторами управляющей сети, серверами системы хранения, основным хранилищем и хранилищем метаданных, а также серверами и коммутаторами кластера сбора статистики, серверами архивирования и ленточной библиотекой системы архивирования, источниками бесперебойного питания, водоохлаждающей машины. Сеть построена на базе стандартов семейства Ethernet и выполнена в виде независимых от управляющей сети сегментов Ethernet с маршрутизацией между ними.
Сеть барьерной синхронизации предназначена для повышения эффективности операций барьерной синхронизации во время выполнения параллельных приложений.
Сеть глобальных прерываний служит для синхронизации прерываний ядра ОС, используемых для работы внутренних таймеров ядра ОС, на всех вычислительных узлах, подключенных к сети. Сети барьерной синхронизации и глобальных прерываний реализованы в виде отдельной коммуникационной инфраструктуры, отличной от системной, управляющей и сервисной сетей.

## Slide 126: Инженерная инфраструктура суперкомпьютера «Ломоносов»
Система бесперебойного энергоснабжения компьютера «Ломоносов» состоит из двух модульных источников бесперебойного питания APC Symmetra MW 1600, подключаемых к автоматическим выключателям главного распределительного щита, и выходных распределительных щитов системы бесперебойного энергоснабжения (чистого электропитания). В состав системы энергоснабжения входят необслуживаемые герметичные батареи Exide Marathon L H4 06/165, емкости которых в конце срока службы хватает для обеспечения автономной работы комплекса в течение 10 минут. Общая мощность системы энергоснабжения составляет 2800 кВт при уровне резервирования N+1.
Охлаждение вычислительного комплекса строится с использованием внутрирядных кондиционеров — шкафы с оборудованием размещаются в помещении машинного зала для образования «горячих» и «холодных» коридоров. Кондиционеры забирают нагретый воздух из «горячего» коридора и подают охлажденный в «холодный». В качестве хладоносителя в кондиционерах помещений вычислительного комплекса используется вода, ёмкость баков для которой рассчитана таким образом, чтобы запаса холодной воды в них было достаточно для охлаждения всего оборудования вычислительного комплекса в течение не менее 10 минут с последующим охлаждением критичного оборудования вычислительного комплекса в течение не менее 20 минут.

## Slide 127: ПО и файловая система суперкомпьютера «Ломоносов»
Для централизованного администрирования суперкомпьютера используется набор программных компонентов Clustrx компании «Т-Платформы», обеспечивающих управление ресурсами, мониторинг и функционирование сервисных узлов. Clustrx включает в себя: ОС на базе Linux (CentOS 6.1); ОС вычислительных узлов на базе Linux; набор оптимизированных математических библиотек и комплект средств разработки; систему мониторинга и управления вычислительным комплексом Clustrx Watch; систему автоматического отключения оборудования и систему управления ресурсами.
Для решения широкого спектра прикладных задач на суперкомпьютере установлен ряд программных пакетов, таких как VASP, WIEN2k, Gaussian, CRYSTAL, MOLPRO, Turbomole, Accelrys Materials Studio, MesoProp, MOLCAS. Для разработки собственных приложений программисты могут использовать компиляторы языков Cи/C++/Фортран с поддержкой стандарта OpenMP: GCC, Intel ICC/IFORT, PathScale, PGI. В состав математических библиотек системного ПО вычислительного комплекса входят ScaLAPACK, ATLAS, IMKL, AMCL, BLAS, LAPACK, FFTW, оптимизированные под архитектуру вычислительных узлов на платформе x86, а также cuBLAS, cuFFT, MAGMA, cuSPARSE, CUSP, cuRAND, оптимизированные под GPU. В распоряжении пользователей имеются также средства отладки приложений: Intel VTune, Allinea DDT, RogueWavе TotalView и ThreadSpotter.
Многоуровневая система хранения данных суперкомпьютера состоит из трех частей. Быстрое хранилище (уровень 1) емкостью до 500 Тбайт предназначено для проведения расчетов, строится на основе параллельной файловой системы lustre и доступно со всех узлов (вычислительные узлы, узлы доступа и узлы компиляции). Основное хранилище (уровень 2) предназначено для хранения рабочих данных задач пользователей и доступно по NFS с узлов доступа и компиляции. Общий объем этого хранилища — 312 Тбайт. Хранилище архивных данных (уровень 3) размещается на ленте и имеет объем 580 Тбайт.

## Slide 128: Примеры задач, решаемых с помощью суперкомпьютера «Ломоносов»
Среди задач, решаемых на суперкомпьютере, можно отметить следующие: проектирование новых материалов, оптимизация нефте- и газодобычи, моделирование полимерных систем нового поколения, проектирование бронежилетов, разработка методов информационной безопасности и др.
Совместной группой мехмата МГУ и ИПМ им. М. В. Келдыша РАН получены уникальные результаты по численному моделированию формирования и развития концевых вихрей на сверхзвуковых режимах. В этой задаче рассматриваются нестационарные течения, содержащие детали различного масштаба, причем рассчетная область достаточно велика, чтобы в ней «поместилась» вся головная ударная волна, формирующаяся на крыле летательного аппарата. В окрестности крыла необходимо иметь ячейки малого размера, чтобы правильно воспроизвести пограничный слой, толщина которого много меньше характерных размеров задачи в целом. На базе этой модели можно наблюдать процессы разного масштаба по времени: высокочастотные колебания на границе вихря и низкочастотные эволюции области взаимодействия в целом, однако для этого необходимо вести расчет с малым шагом по времени.
С участием специалистов Научно-образовательного центра «Поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов» МГУ и российской компании «Геолаб» решается ряд задач обработки сейсмических данных. В частности, методом 3D SRME осуществляется подавление волн-помех, проводится построение глубинного изображения среды при помощи метода миграции в обратном времени — каждый из таких расчетов задействует несколько тысяч процессорных ядер.
На суперкомпьютере проводятся исследования уязвимости криптографичес-ких алгоритмов к различным атакам, в частности, ведутся работы по исследованию хеш-функций и разложению больших составных чисел на множители. Заключительные вычисления, приведшие к нахождению коллизии, выполнялись на графической части суперкомпьютера.

## Slide 129: Статистика загрузки суперкомпьютера «Ломоносов»

## Slide 130: Архитектура распределенных ЦОД

## Slide 131: Основные требования к распределенным ЦОД (РЦОД)
иметь оптимальную катастрофоустойчивую конфигурацию, способную к максимально быстрому восстановлению в чрезвычайных ситуациях;
обеспечивать заданные требования к качеству обслуживания приложений QoS;
быть адаптивными и масштабируемыми, оперативно подстраиваясь под новые перспективные корпоративные бизнес-требования;
обеспечивать комплексную физическую и информационную безопасность;
быть максимально экономически эффективным.
РЦОД в составе крупномасштабных ИКС должны:

## Slide 132: Архитектура распределенного ЦОД

## Slide 133: Платформа Hitachi Universal Storage Platform

## Slide 134: Преимущества распределенного ЦОД
Распределенный ЦОД обеспечивает комплексное резервирование вычислительных мощностей, ресурсов системы хранения данных и каналов связи, для решения корпоративных задач задействовано оборудование всех площадок. Обеспечивается всесторонняя защита ИТ-инфраструктуры предприятия от чрезвычайных ситуаций, в тоже время достигается наиболее эффективное использование ИТ-ресурсов ИКС.
В распределенном ЦОД упрощаются процедуры управления ресурсами, поскольку обеспечивается доступ ко всем ресурсам из одного центра, а квалифицированный персонал сосредотачивается в одной точке.
Преимущества Распределенного ЦОД для заказчика:
катострофоустойчивое решение, отвечающие необходимым требованиям по обеспечению функционирования ИТ-сервисов, в чрезвычайных ситуациях;
использование на разнесенных площадках независимых каналов связи от различных провайдеров обеспечивает независимость распределенного решения от возможных проблем со связью;
высокая эффективность инвестиций в ИТ-инфраструктуру, за счет создания решения с минимальными избыточными ИТ-ресурсами;
высокая гибкость решения, за счет применения технологий балансировки нагрузки;
адаптивное и масштабируемое решение для развития инфраструктуры в будущем;
низкая совокупная стоимость владения относительно решения с резервным центром.

## Slide 135: Специальные технологии реализации распределенных ЦОД для ИКС
Для реализации архитектурных решений распределенных ЦОД используются специализированные сетевые технологии:
InfiniBand;
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing);
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing - плотное спектральное мультиплексирование);
Сети SAN и NAS.
Широко применяются также технологии кластеризации, а также виртуализации структур обработки и хранения данных.

## Slide 136: Сущность технологии Infiniband
InfiniBand — стандарт архитектуры ввода-вывода нового поколения, который использует сетевой подход к соединению серверов, систем хранения и сетевых устройств ЦОД.
Используя технику, называемую коммутируемой сетевой структурой, или коммутирующей решеткой (switched fabric), InfiniBand переносит трафик операций ввода-вывода с процессоров сервера на периферийные устройства и иные процессоры или серверы по всему корпоративному предприятию.
В качестве физического канала используется специальный оптоволоконный кабель (линк), обеспечивающий скорость передачи данных до 30 Гбит/с (InfiniBand 12х).

## Slide 137: Высокоскоростная архитектура Infiniband

## Slide 138: Основные компоненты Infiniband
Основные компоненты архитектуры InfiniBand — адаптер каналов главной машины (Host Channel Adapter, HCA), адаптер каналов целевой машины (Target Channel Adapter, TCA), коммутаторы и маршрутизаторы.
HCA устанавливается внутри сервера или рабочей станции, выполняющей функции главной машины (хоста). Он служит интерфейсом между контроллером памяти и внешним миром и используется для подключения хост-машин к сетевой инфраструктуре, построенной на основе технологии InfiniBand.
TCA служит для подключения к сети InfiniBand различных устройств, таких, как накопители, дисковые массивы или сетевые контроллеры. Он, в свою очередь, выступает в качестве интерфейса между коммутатором InfiniBand и контроллерами ввода-вывода периферийных устройств.
Коммутаторы InfiniBand образуют ядро сетевой инфраструктуры. С помощью множества каналов они соединяются между собой и с TCA. Если коммутаторы функционируют в пределах одной подсети, образованной непосредственно подсоединенными устройствами, то спецмаршрутизаторы InfiniBand объединяют эти подсети, устанавливая связь между несколькими коммутаторами.

## Slide 139: Реализация межсоединений в Infiniband

## Slide 140: Взаимодействие серверов с Infiniband

## Slide 141: Стойка реализации межсединений Infiniband

## Slide 142: Преимущества технологии Infiniband
InfiniBand предусматривает масштабирование серверов в недоступном ранее диапазоне, появились новые серверные архитектуры такого класса, в частности, кластеры и модульные серверы. Для высокопроизводительных кластерных систем, ориентированных на оптимизацию мощности, InfiniBand обеспечит значительное расширение полосы пропускания и уменьшение латентности в прохождении сообщений, в результате чего стоимость таких кластеров будет ниже, а пропускная способность — значительно выше.
Кластеры высокой готовности, ориентированные в первую очередь на безопасность данных, предусматривают перемещение с сервера на сервер очень больших объемов информации о состоянии резервируемых приложений. Тогда широкая полоса пропускания и низкая латентность архитектуры InfiniBand в значительной степени снижают требования к запасу производительности кластера.
Это позволяет все большему числу предприятий переводить приложения на круглосуточный режим высокой готовности.

## Slide 143: Преимущества Infiniband (окончание)
Уменьшается число потенциально опасных точек сбоя в корпоративной ИКТ-инфраструктуре, сокращается число отказов оборудования, упрощается конфигурирование полностью резервированных систем, их обслуживание и поддержка, а также замена отдельных отказавших компонентов.
Улучшается управляемость сетевой инфраструктурой из-за уменьшения числа необходимых лицензионных технологий.
Архитектура InfiniBand позволяет гибко и экономично осуществлять поэтапное наращивание емкости устройств памяти (RAID, SAN) и производительности серверных платформ.
Становится возможным и рентабельным создание серверных шасси с очень высокой степенью плотности их размещения.
С помощью архитектуры InfiniBand можно очень легко конфигурировать модульные серверы специально для конкретной прикладной задачи — вычислений, ввода-вывода или обработки протоколов коммуникаций.

## Slide 144: Высокоскоростная технология CWDM
(Coarse Wavelength Division Multiplexing)
Технология грубого спектрального мультиплексирования (CWDM) основывается на методе уплотнения оптических каналов. Она позволяет увеличить эффективность использования существующей сетевой инфраструктуры путем передачи независимых сигналов с различной длиной волны по одному и тому же оптоволоконному кабелю.
Технология CWDM дает возможность применять также и многоволоконный кабель для поддержки различных сетевых топологий и скоростей передачи данных, что позволяет экспоненциально увеличивать пропускную способность и добавлять новых клиентов без прокладывания новых оптоволоконных кабелей между объектами.
На удаленном конце канала CWDM волны разной длины фильтруются оптическим мультиплексором ввода-вывода OADM, который выделяет каналы оптоволоконного доступа для различных клиентов. Каждая длина волны представляет собой индивидуально управляемое сетевое подключение с различной пропускной способностью (от 100 Мбит до 1 Гбит/сек).

## Slide 145: Коммутационная платформа Meriton 7200 для CWDM/DWDM-технологий

## Slide 146
Кольцевая топология корпоративной сети WAN с технологией CWDM и медиаконверторами iConverter

## Slide 147: Преимущества CWDM:
Технология CWDM обладает следующими преимуществами:
Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 100 Мбит/с до 30 Гбит/с, включая OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, и OC-48/STM-16, Gigabit Ethernet SX, Gigabit Ethernet LX, Fast Ethernet, FDDI, ATM, ESCON, FICON, Fiber Channel, Coupling Link, а также любой частный протокол, работающий в указанном диапазоне;
При передаче по паре оптических волокон максимальное количество независимых каналов составляет – 16, т.е. больше чем в любых других оптоволоконных технологиях;
Большие расстояния между узлами коммутации - до 120км;
Гибкость при реализации различных сетевых топологий;
Возможность изменения конфигурации сети простой заменой CWDM SFP модулей;
Низкая стоимость (CAPEX) по сравнению с DWDM технологией.

## Slide 148: Общая архитектура сетей хранения SAN

## Slide 149: Физическая реализация топологии сетей хранения SAN

## Slide 150: Основные особенности SAN
Storage Area Network (SAN) - это высокоскоростная коммутируемая сеть передачи данных, объединяющая серверы, рабочие станции, дисковые хранилища и ленточные библиотеки. Обмен данными происходит по протоколу Fibre Channel, оптимизированному для быстрой гарантированной передачи сообщений и позволяющему передавать информацию на расстояние от нескольких метров до сотен километров.
Одна из наиболее востребованных задач, которую призвана решать SAN – это консолидация дисковых ресурсов и обеспечение высокоскоростного подключения клиентских устройств с гарантированной доставкой данных.

## Slide 151: Принципы организации SAN
Концепция Storage Area Network (SAN) основана на следующих трех основных принципах:
Корпоративная информация централизуется и размещается на специальных серверах хранения;
Внешняя дисковая память не является собственностью конкретного компьютера;
Обмен информацией с серверами хранения (NAS) организуется по выделенной сети (SAN) с высоким быстродействием.

## Slide 152
Одним из наиболее заметных эффектов, достигаемых внедрением SAN, является возможность консолидации данных. Консолидация подразумевает централизованное хранение и управление информацией с возможностью ее распределенной обработки.
Эффективность. Объединение всего имеющегося дискового пространства в единый пул значительно увеличивает эффективность его использования - степень утилизации дискового пространства может достигать 85%.
Надежность. Централизация хранения информации позволяет сконцентрироваться на обеспечении высокой степени отказоустойчивости единого хранилища. Как с экономической, так и с технической точки зрения его высокая надежность достигается значительно проще, чем множества отдельных дисковых массивов.
Масштабируемость. Современные дисковые массивы с интерфейсом Fiber Channel позволяют легко увеличивать объем хранилища путем добавления дисков, устанавливаемых в модули расширения. Средства динамического реконфигурирования RAID-массивов позволяют задействовать добавленные диски без приостановки доступа к данным.
Управляемость. Управление ресурсами централизованного хранилища данных может осуществляться с единой консоли. При этом также обеспечивается возможность оперативного реагирования на возможные проблемы и узкие места.
Защита инвестиций. Достигаемое в рамках SAN полное отделение систем хранения от систем обработки данных позволяет существенно продлить жизненный цикл хранилища, что приводит к защите инвестиций и снижению стоимости владения.
Основа будущих решений. SAN является эффективной основой для реализации различных высокоуровневых решений (высокодоступных кластерных систем, катастрофоустойчивых комплексов).
Основные стратегические преимущества SAN

## Slide 153: Технологические преимущества SAN
Упрощается доступ и администрирование данных и хранилищ, увеличивается гибкость и эффективность использования информационно-вычислительных ресурсов.
Простота установки, управления и использования, что минимизирует время на обучение.
Является, по существу, лучшим решением для улучшения надежности и снижения расходов.
Корпоративные центры данных: улучшается управление данными и масштабируемость. Приложения кластерных или сетевых вычислений: высокая производительность, и конвергенция SAN-NAS.
Устраняет необходимость в излишне сложной виртуализации, а также позволяет совместно использовать файлы разными операционными системами.
Позволяет многочисленным NAS устройствам обслуживать файлы с хранилища SAN.
Дает высокую производительность при доступе к файлам различного размера, с высокой интенсивностью операций чтения/записи, обновлений транзакций, и большого объема создаваемых и удаляемых файлов.
В случае системного сбоя, журнал позволит осуществить восстановление структуры файловой системы без отключения тома.
Дает высокую степень независимости серверам, осуществляющим доступ к одному тому.
В случае сбоя одного из компонентов кластера, оставшиеся компьютеры обнаружат это и восстановят метаданные Melio FS на основании журнала сбойной машины.
Скорость и производительность

## Slide 154: Система серверов хранения данных (NAS) Sun StorEdge 6900 для реализации SAN

## Slide 155: Итоговое резюме по технологии SAN
Использование технологии SAN в ИКС позволяет:
повысить скорость и надежность передачи данных;
обеспечить доступ к устройствам хранения, находящимся на большом расстоянии от серверов, с минимальной потерей производительности;
решить проблему построения катастрофоустойчивого решения с территориально распределенными узлами обработки и хранения данных;
подключать новые серверы и дисковые массивы к SAN без остановки системы;
ускорить резервное копирование и восстановление данных с резервной копии;
использовать приобретенные ранее устройства совместно с новыми устройствами хранения данных;
обеспечить эффективное централизованное управление корпоративной подсистемой хранения данных.

## Slide 156: Параллельная архитектура хранения данных TeraData

## Slide 157: Корпоративная инфраструктура динамического хранения данных в ИКС

## Slide 158: Перспективная архитектура ИКС на основе SOA и BI